|  |
| --- |
| **PROTOKÓŁ****z okresowej kontroli stanu technicznego sieci energetycznej** |
| **Podstawa****prawna** | Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z p. zm.)  |
| **ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE** |
| 1. wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowej,
2. stanu technicznego elementów sieci, stanu technicznego i przydatności do użytkowania sieci oraz jej estetyka i otoczenie,
 |
| **Data kontroli** |  | **Data następnej kontroli** |  |
| **OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ** |
| Imię i nazwisko |  | Nr upr. bud. |  |
| Nr członkowski POIIB |  | Telefon kontaktowy |  |
| **INFORMACJE OGÓLNE** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Właściciel lubzarządca | adres |  |
| telefon kontaktowy |  |

 |
| **Charakterystyka sieci** |
| nazwa sieci |  | napięcie znamionowe |  |
| relacja  |   |
|  rok budowy |  | długość  |  |
|  liczba torów |  | słupy serii |  |
| izolacja typu |  | przewody fazowe |  |
| przewody odgromowe |  | fundamenty |  |
| uziemienia |  | temperatura graniczna dopuszczalna |  |
| strefa zabrudzeniowa |  |  |  |
| **Książka obiektu budowlanego** (zakreślić właściwy kwadrat) jest brak |
| **Urządzenia techniczne związane z siecią** |
|  |
| **PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z**  |
| **protokółem poprzedniej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego sieci** |
| Data kontroli | Ustalenia pokontrolne |
|  |  |
| **protokółami odbioru robót remontowych, wykonanych w okresie od poprzedniej kontroli** |
| Data kontroli | Zakres wykonanych robót remontowych |
|  |  |
| **ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKÓLE Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ** |
| Data protokołu | Nie wykonane roboty remontowe |
|  |  |
| OCENA STANU TECHNICZNEGO |
| **konstrukcje słupowe** |
|  |
| **fundamenty konstrukcji słupowych** |
|  |
| **przewody fazowe** |
|  |
| **przewody odgromowe** |
|  |
| **osłony** |
|  |
| **uziemienia** |
|  |
| **izolacje**  |
|  |
| **osprzęt** |
|  |
| **oznakowanie słupów** |
|  |
| **napisy informacyjne** |
|  |
| **estetyka** |
|  |
| **otoczenie** |
|  |
| **ustalenia inne** |
|  |
|  **OCENA OGÓLNA (**informacja opisowa, uwzględniająca wyniki kontroli stanu technicznego sieci, ocena jej technicznych parametrów jakościowych i procesu starzenia, ocena w zakresie niezawodności funkcjonowania) |
|  |
| **METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW SIECI NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW**  |
|  |
| **USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE** |
| bezpieczeństwa konstrukcji |  |
| bezpieczeństwa użytkowania |  |
| **ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| **WNIOSKI KOŃCOWE WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI**  |
| * sieć znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne jej użytkowanie,
* sieć znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, jednakże zapewnienie jej pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji - naprawy bieżącej - naprawy głównej **\***
* odcinek sieci ……………………………………………………………………………………. może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania,
* sieć może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jej użytkowania,
* sieć lub jej część znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jej użytkowania oraz dokonanie rozbiórki lub jej części,
* sieć jest użytkowana w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jej użytkowania,
* sieć powoduje – nie powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia,
* urządzenia związane z siecią zagrażają - nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
* urządzenia związane z siecią nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, jednakże wymagają wykonania robót remontowych \*

**\* niepotrzebne wykreślić lub usunąć** |
| **FOTOGRAFIE WYKONANE PODCZAS KONTROLI (**elementy drogi, posiadające usterki lub wady, przewidziane do remontu) |
|  |  |
| fot. nr 1 | fot. nr 2 |
| **Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |

Potwierdzam odbiór protokółu:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** dnia **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)