| PROTOKÓŁ badań i sprawdzeń przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego obiektu budowlanego |
| --- |
| Podstawa prawna | - art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2016 poz. 290) - § 140 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2015 roku poz. 1422) - PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIE I SPRAWDZENIE |
| Imię i nazwisko oraz adres |  | data |  |
| Rodzaj uprawnień do wykonania badań i sprawdzeń |  | telefon |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE |
| Właściciel lub zarządca Imię i nazwisko lub nazwa Adres tel. |
| Przeznaczenie obiektu |  |
| Zakres badań i sprawdzeń | Ustalenia |
| drożność przewodów |  |
| prawidłowość prowadzenia przewodów |  |
| kierunek przewodów |  |
| wielkość przekroju przewodów |  |
| grubość przegród |  |
| wiązania cegieł |  |
| kształt i wymiary zewnętrzne murów z przewodami |  |
| wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów |  |
| WNIOSEK KOŃCOWY |
| Wynik badań i sprawdzeń: pozytywny - negatywny (odpowiednie zakreślić) Uwaga: wynik pozytywny jest wówczas, gdy wszystkie zakresy badań i sprawdzeń są zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. |
| _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej badanie i sprawdzenie) |