| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu |
| --- |
| Podstawa prawna | Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290) w związku z § 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.) |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych przewodów kominowych, 2) stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych) |
| Data kontroli |  | Data następnej kontroli |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr uprawnień |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| i. INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |
| Rodzaj budynku |  |
| Adres budynku |  |
| Właściciel lub zarządca | Imię i nazwisko lub nazwa |  |
|  | Adres |  |
|  | Telefon kontaktowy |  |
| Rodzaj konstrukcji | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z PROTOKÓŁAMI POPRZEDNICH |
| kontroli stanu technicznego przewodów kominowych |
| Data kontroli | Ustalenia pokontrolne |
| z protokołami odbioru robót remontowych przewodów kominowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli |
| Data kontroli | Zakres wykonanych robót remontowych |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń przewodów kominowych |
| Imię i nazwisko zgłaszającego | Treść zgłoszenia |
| ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKÓŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH |
| Data protokołu | Nie wykonane roboty remontowe |
| USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH |
| Występowanie uszkodzeń |
| przewodów kominowych |  |
| kanałów, czopuchów, rur łączących łączników |  |
| włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych i łączników |  |
| innych elementów kominowych |  |
| Drożność przewodów kominowych |
| spalinowych |  |
| wentylacyjnych |  |
| dymowych |  |
| Szczelności przewodów kominowych |
| spalinowych |  |
| wentylacyjnych |  |
| dymowych |  |
| Prawidłowość podłączeń w tym |
| ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego |  |
| stan techniczny drzwiczek rewizyjnych |  |
| stan techniczny łączników, rur zapiecowych |  |
| prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej) |  |
| czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu |  |
| czy w pomieszczeniach obiektu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej |  |
| Sprawdzenie bezpieczeństwa komina pod względem statycznym |
| Ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej (wartość strumienia powietrza z opisem ogólnym z ewentualnych przyczyn niestabilnego, słabego ciągu lub zaniku ciągu kominowego (np. nadmierna szczelność lokalu, niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.) a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecać działania mające na celu zapewnienie właściwego działania wentylacji np. poprzez montaż nawiewników, nasad kominowych, z określeniem miejsc montażu, ilości i typu, itp. |
| Sprawdzenie, czy pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe posiadają właściwą wentylację wywiewno – nawiewną, czy zainstalowane są prawidłowe kratki wentylacyjne |
| Sprawdzenie, czy przewody spalinowe są wyposażone we wkłady kominowe |
| Sprawdzenie, czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów |
| Sprawdzenie, czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez które przechodzą przewody kominowe |
| Sprawdzenie, czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych np. czy komin znajduje się odpowiednio wysoko od połaci dachowej |
| Stan techniczny kominów ponad dachem w tym |
| głowic kominowych |  |
| ścian kominowych nad dachem i na strychu |  |
| nasad kominowych |  |
| prawidłowości wylotów przewodów |  |
| Prawidłowość dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego |
| włazów, drabin, ankrów itp. |  |
| ław kominiarskich |  |
| KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW OBIEKTU |
| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji stanu zużycia technicznego przewodów kominowych |
| Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie Kryterium oceny bardzo dobry 0 - 15 Przewody kominowe są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń zadowalający 16 - 30 Przewody kominowe utrzymane jest w należytym stanie technicznym. średni 31 - 50 W przewodach kominowych występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. zły 51 - 70 W przewodach kominowych występują uszkodzenia lub ubytki, mogące powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. krytyczny powyżej 71 W przewodach kominowych występują znaczne uszkodzenia i ubytki, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. |
| USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE |
| bezpieczeństwa konstrukcji komina |  |
| bezpieczeństwa użytkowania przewodów kominowych |  |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności pożar, wybuch, albo zatrucie gazem, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli _______________________ __________________________________________________________________________________________ W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać: __________________________________________________________________________________________ Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli ________________________ ___________________________________ (data) (podpis) W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwa mienia, a w szczególności pożar, wybuch albo zatrucie gazem, kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, w celu przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków. |
| METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA KOMINA, NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW |
| ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA | Fot. nr |
| OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO |
| przewody kominowe utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie, przewody kominowe znajdują się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania robót remontowych, przewody kominowe znajdują się w stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy bezzwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości, przewody kominowe znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym i bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania obiektu budowlanego w całości lub w części, a następnie usunąć nieprawidłowości * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |
| DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (elementy przewodów kominowych, posiadające usterki lub wady do usunięcia) |
| fot. nr 1 | fot. nr 2 |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________           _____________________________
							                          (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)